## ЛСР 15 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [10 empty] | "______ " _______________2021 г.
МБОУ СОШ п. Ребристый
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07
(локальная смета)
на монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ в здании МБОУ СОШ п.Ребристый по адресу: Невьянский район, п. Ребристый, ул. Ленина, 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________921,253 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________269,361 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________114,864 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________368,433 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14,291 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1386,66 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.) | шт | 1 | 130.23 | 117.7 |  |  |  | 130 | 118
2 О | прайс-лист | Пульт контроля и управления С2000-М ПЗ=7740/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 832,48 7740/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 832 | 832
3 | ФЕРм10-08-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (43 руб.) | шт | 1 | 49.58 | 43.47 |  |  |  | 50 | 43
4 О | прайс-лист | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ ПЗ=5160,48/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 555,04 5160,48/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 555 | 555
5 | ФЕРм10-08-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (104 руб.): 80% от ФОТ (130 руб.) СП (78 руб.): 60% от ФОТ (130 руб.) | шт | 3 | 49.58 | 43.47 |  |  |  | 149 | 130
6 О | прайс-лист | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ ПЗ=2731,56/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 3 | 293,79 2731,56/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 881 | 881
7 | ФЕРм10-08-001-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (20 руб.): 80% от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.): 60% от ФОТ (25 руб.) | шт | 1 | 29.2 | 24.84 |  |  |  | 29 | 25
8 О | прайс-лист | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 ПЗ=2145/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 230,71 2145/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 231 | 231
9 | ФЕРм10-08-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (43 руб.) | шт | 1 | 49.58 | 43.47 |  |  |  | 50 | 43
10 О | прайс-лист | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ ПЗ=3260,40/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 350,67 3260,40/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 351 | 351
11 | ФЕРм10-08-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС на: 4 луча ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (27 руб.): 80% от ФОТ (34 руб.) СП (20 руб.): 60% от ФОТ (34 руб.) | шт | 1 | 39.39 | 34.16 |  |  |  | 39 | 34
12 О | прайс-лист | Прибор приемно-контрольный С2000-4 ПЗ=2511,60/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 270,14 2511,60/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 270 | 270
13 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (18 руб.): 80% от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 60% от ФОТ (23 руб.) | шт | 1 | 56.85 | 20.44 | 33.47 | 3.42 |  | 57 | 20 | 33 | 3
14 О | прайс-лист | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 ПЗ=17977,44/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 1933,57 17977,44/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1934 | 1934
15 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (30 руб.): 80% от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 60% от ФОТ (37 руб.) | шт | 1 | 41.36 | 36.76 |  |  |  | 41 | 37
16 О | прайс-лист | РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) Источник питания резервированный ПЗ=3290,04/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 353,86 3290,04/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 354 | 354
17 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (1138 руб.): 80% от ФОТ (1422 руб.) СП (853 руб.): 60% от ФОТ (1422 руб.) | шт | 88 | 19.24 | 16.16 |  |  |  | 1693 | 1422
18 О | прайс-лист | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) (в т.ч. резерв 5 шт) ПЗ=1287/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 93 | 138,42 1287/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 12873 | 12873
19 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (128 руб.): 80% от ФОТ (160 руб.) СП (96 руб.): 60% от ФОТ (160 руб.) | шт | 15 | 16.08 | 9.91 | 5.43 | 0.76 |  | 241 | 149 | 81 | 11
20 О | прайс-лист | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01 (в т.ч. резерв 1 шт) ПЗ=730,08/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 16 | 78,52 730,08/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1256 | 1256
21 | ФЕРм10-08-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (150 руб.): 80% от ФОТ (187 руб.) СП (112 руб.): 60% от ФОТ (187 руб.) | компл | 3 | 70.94 | 62.34 |  |  |  | 213 | 187
22 О | прайс-лист | С2000-ИПДЛ исп.60 Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный ПЗ=14114,10/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 3 | 1518,05 14114,10/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 4554 | 4554
23 | ФЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (1682 руб.): 80% от ФОТ (2103 руб.) СП (1262 руб.): 60% от ФОТ (2103 руб.) | 100 шт | 20 | 159.43 | 105.16 |  |  |  | 3189 | 2103
24 | прайс-лист | Модуль подключения нагрузки МПН МАТ=51,48/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 20 | 5,54 51,48/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  | 111
25 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (116 руб.): 80% от ФОТ (145 руб.) СП (87 руб.): 60% от ФОТ (145 руб.) | шт | 9 | 19.24 | 16.16 |  |  |  | 173 | 145
26 О | прайс-лист | ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный (в т.ч. резерв 1 шт) ПЗ=367/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 10 | 39,47 367/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 395 | 395
27 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (11 руб.) | шт | 1 | 16.08 | 9.91 | 5.43 | 0.76 |  | 16 | 10 | 5 | 1
28 О | прайс-лист | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной (в т.ч. резерв 1 шт) ПЗ=233/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 2 | 25,06 233/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 50 | 50
29 | ФЕРм08-01-083-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство сигнально-блокировочное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (16 руб.): 80% от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 60% от ФОТ (20 руб.) | шт | 1 | 41.11 | 19.82 |  |  |  | 41 | 20
30 О | прайс-лист | УШК-03 Устройство шлейфовое контрольное ПЗ=280,8/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 30,2 280,8/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 30 | 30
31 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Транспарант световой (табло) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (338 руб.): 80% от ФОТ (423 руб.) СП (254 руб.): 60% от ФОТ (423 руб.) | шт | 22 | 21.65 | 19.24 |  |  |  | 476 | 423
32 О | прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" ПЗ=224,80/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 22 | 24,18 224,80/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 532 | 532
33 | ФЕРм10-02-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство: центральное управляющее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (1948 руб.): 80% от ФОТ (2435 руб.) СП (1461 руб.): 60% от ФОТ (2435 руб.) | устройство | 3 | 1091.37 | 779.22 | 287.97 | 32.19 |  | 3274 | 2338 | 864 | 97 | 0.42
34 О | прайс-лист | Октава 100ц Прибор управления оповещением ПЗ=13610/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 2 | 1463,83 13610/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 2928 | 2928
35 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (246 руб.): 80% от ФОТ (308 руб.) СП (185 руб.): 60% от ФОТ (308 руб.) | шт | 17 | 30.77 | 18.14 |  |  |  | 523 | 308
36 О | прайс-лист | АС-0,5-30/100 (НП) Акустическая система речевого пожарного оповещения ПЗ=660/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 17 | 70,99 660/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1207 | 1207
37 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (914 руб.): 80% от ФОТ (1143 руб.) СП (686 руб.): 60% от ФОТ (1143 руб.) | шт | 63 | 30.77 | 18.14 |  |  |  | 1939 | 1143
38 О | прайс-лист | АС-3-30/100 (НП) Акустическая система речевого пожарного оповещения ПЗ=695/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 27 | 74,75 695/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 2018 | 2018
39 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (50 руб.): 92% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.) | шт | 3 | 30.77 | 18.14 |  |  |  | 92 | 54
40 О | прайс-лист | АС-5-30/100 (НП) Акустическая система речевого пожарного оповещения ПЗ=1060/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 3 | 114,01 1060/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 342 | 342
41 | ФЕРм10-02-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство: центральное управляющее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (649 руб.): 80% от ФОТ (811 руб.) СП (487 руб.): 60% от ФОТ (811 руб.) | устройство | 1 | 1091.37 | 779.22 | 287.97 | 32.19 |  | 1091 | 779 | 288 | 32 | 0.14
42 О | прайс-лист | Рокот Прибор управления системой речевого оповещения ПЗ=2055/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 221,03 2055/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 221 | 221
43 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (29 руб.): 80% от ФОТ (36 руб.) СП (22 руб.): 60% от ФОТ (36 руб.) | шт | 2 | 30.77 | 18.14 |  |  |  | 62 | 36
44 О | прайс-лист | АС-2-1 Громкоговоритель настенный ПЗ=690/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 2 | 74,21 690/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 148 | 148
45 | ФЕРм11-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (33 руб.): 92% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.) | шт | 2 | 18.82 | 17.8 | 0.66 | 0.12 |  | 38 | 36 | 1
46 О | прайс-лист | Аккумулятор 12 В, 17 Ач ПЗ=2354,25/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 2 | 253,21 2354,25/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 506 | 506
47 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (58 руб.): 92% от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.) | шт | 7 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 |  | 68 | 62 | 5 | 1
48 О | прайс-лист | Аккумулятор 12 В, 7 Ач ПЗ=600/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 7 | 64,53 600/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 452 | 452
49 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (8 руб.): 92% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 |  | 10 | 9 | 1
50 О | прайс-лист | Аккумулятор 12 В, 2.2 Ач ПЗ=612,75/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1 | 65,9 612,75/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 66 | 66
51 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (404 руб.): 80% от ФОТ (505 руб.) СП (303 руб.): 60% от ФОТ (505 руб.) | 100 м | 3.26 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 0.14 |  | 674 | 505 | 1
52 О | прайс-лист | Кабель-канал с двойным замком белый 25х25 (Промрукав) (PR.0625251) ПЗ=50,75/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 326 | 5,46 50,75/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1780 | 1780
53 О | прайс-лист | Внешний угол 25х25 (PR08.2807) ПЗ=25,10/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 38 | 2,7 25,10/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 103 | 103
54 О | прайс-лист | Внутренний угол 25х25 (PR08.2819) ПЗ=24/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 24 | 2,58 24/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 62 | 62
55 О | прайс-лист | Поворот на 90 градусов 25х25 Э-Пласт (PR08.2843) ПЗ=28,65/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 40 | 3,08 28,65/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 123 | 123
56 О | прайс-лист | Соединитель на стык 25х25 (PR08.2867) ПЗ=18,4/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 101 | 1,98 18,4/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 200 | 200
57 О | прайс-лист | Т-образный угол 25х25 (PR08.2831) ПЗ=30,5/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 31 | 3,28 30,5/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 102 | 102
58 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (266 руб.): 80% от ФОТ (332 руб.) СП (199 руб.): 60% от ФОТ (332 руб.) | 100 м | 2.14 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 0.14 |  | 442 | 332 | 1
59 О | прайс-лист | Кабель-канал с двойным замком белый 40х25 ПЗ=68,71/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 214 | 7,39 68,71/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1581 | 1581
60 О | прайс-лист | Промрукав Поворот на 90 градусов 40х25 PR08.2845 ПЗ=46,47/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 44 | 5 46,47/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 220 | 220
61 О | прайс-лист | Промрукав Соединитель на стык 40х25 PR08.2869 ПЗ=72,10/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 81 | 7,75 72,10/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 628 | 628
62 О | прайс-лист | Промрукав Т-образный угол 40х25 PR08.2833 ПЗ=59,3/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 16 | 6,38 59,3/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 102 | 102
63 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (290 руб.): 80% от ФОТ (363 руб.) СП (218 руб.): 60% от ФОТ (363 руб.) | 100 м | 13.55 | 38.59 | 26.51 | 1.81 | 0.26 |  | 523 | 359 | 25 | 4
64 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (40 руб.): 95% от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (42 руб.) | 100 м | 0.16 | 348.91 | 258.69 | 64.58 | 6.53 |  | 56 | 41 | 10 | 1
65 О | прайс-лист | Труба жесткая ПВХ 2-х метровая легкая атмосферостойкая д40 PR.02440 ПЗ=91,10/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 | м | 16 | 9,8 91,10/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 157 | 157
66 О | прайс-лист | Скоба стальная с двумя лапками, цинк D=40 мм ПЗ=6,4/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 | шт | 32 | 0,69 6,4/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 22 | 22
67 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (33 руб.): 95% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) | 100 м | 0.25 | 156.33 | 139.54 |  |  |  | 39 | 35
68 О | прайс-лист | Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом д20 (PR02.0124) ПЗ=24,9/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 0.25 | 2,68 24,9/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1 | 1
69 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (22 руб.): 80% от ФОТ (27 руб.) СП (16 руб.): 60% от ФОТ (27 руб.) | 100 м | 0.65 | 55.29 | 42.21 | 1.81 | 0.26 |  | 36 | 27 | 1
70 О | прайс-лист | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 (в т.ч.+10% запас) ПЗ=28/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 1074 | 3,01 28/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 3233 | 3233
71 О | прайс-лист | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения огнестойкий 1 пара 1мм.кв (КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1) (в т.ч.+10% запас) ПЗ=39,8/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 457 | 4,28 39,8/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1956 | 1956
72 О | прайс-лист | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 (в т.ч.+10% запас) ПЗ=67,40/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 80 | 7,25 67,40/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 580 | 580
73 О | прайс-лист | Мастика огнезащитная для кабельных проходок МГКП ПЗ=352/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 | кг | 28 | 37,86 352/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 1060 | 1060
74 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 НР (627 руб.): 92% от ФОТ (682 руб.) СП (443 руб.): 65% от ФОТ (682 руб.) | шт | 20 | 42.07 | 34.12 |  |  |  | 841 | 682 |  |  | 0.02
75 О | прайс-лист | МЕТА 7403-4 Коробка монтажная огнестойкая ПЗ=170/8,14/1,2*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Административные здания. Школы) СМР=8,14 |  | 20 | 18,28 170/8,14/1,2*1,02*1,03 |  |  |  | 366 | 366
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 61668 | 11655 | 1316 | 150
Накладные расходы | [9 empty] | 9556
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 10884) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 51, 58, 63, 69) | [9 empty] | 8707
92% ФОТ (от 844) (Поз. 39, 45, 47, 49, 74) | [9 empty] | 776
95% ФОТ (от 77) (Поз. 64, 67) | [9 empty] | 73
Сметная прибыль | [9 empty] | 7129
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 10884) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 51, 58, 63, 69) | [9 empty] | 6530
65% ФОТ (от 921) (Поз. 39, 45, 47, 49, 74, 64, 67) | [9 empty] | 599
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 269361
Итого Оборудование | [9 empty] | 368433
Итого | [9 empty] | 637794
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 3435
Машины и механизмы | [9 empty] | 1316
ФОТ | [9 empty] | 11805
Оборудование | [9 empty] | 45262
Накладные расходы | [9 empty] | 9556
Сметная прибыль | [9 empty] | 7129
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 637794
Раздел 2. Пусконаладочные работы
76 | ФЕРп02-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр С2000-М | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Пусконаладочные работы) СМР=22,54 НР (1616 руб.): 65% от ФОТ (2486 руб.) СП (994 руб.): 40% от ФОТ (2486 руб.) | система | 1 | 2486.06 | 2486.06 |  |  |  | 2486 | 2486
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 2486 | 2486
Накладные расходы | [9 empty] | 1616
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2486) (Поз. 76) | [9 empty] | 1616
Сметная прибыль | [9 empty] | 994
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2486) (Поз. 76) | [9 empty] | 994
Итоги по разделу 2 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 5096
Итого | [9 empty] | 5096
Всего с учетом "Индекс 1 "Письмо Минстроя от 26.02.2021 года № 7484-ИФ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года" (Пусконаладочные работы) СМР=22,54" | [9 empty] | 114864
Справочно, в базисных ценах:
ФОТ | [9 empty] | 2486
Накладные расходы | [9 empty] | 1616
Сметная прибыль | [9 empty] | 994
Итого по разделу 2 Пуско-наладочные работы | [9 empty] | 114864
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 64154 | 14141 | 1316 | 150
Накладные расходы | [9 empty] | 11172
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2486) (Поз. 76) | [9 empty] | 1616
80% ФОТ (от 10884) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 51, 58, 63, 69) | [9 empty] | 8707
92% ФОТ (от 844) (Поз. 39, 45, 47, 49, 74) | [9 empty] | 776
95% ФОТ (от 77) (Поз. 64, 67) | [9 empty] | 73
Сметная прибыль | [9 empty] | 8123
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2486) (Поз. 76) | [9 empty] | 994
60% ФОТ (от 10884) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 51, 58, 63, 69) | [9 empty] | 6530
65% ФОТ (от 921) (Поз. 39, 45, 47, 49, 74, 64, 67) | [9 empty] | 599
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 269361
Итого Оборудование | [9 empty] | 368433
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 114864
Итого | [9 empty] | 752658
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 3435
Машины и механизмы | [9 empty] | 1316
ФОТ | [9 empty] | 14291
Оборудование | [9 empty] | 45262
Накладные расходы | [9 empty] | 11172
Сметная прибыль | [9 empty] | 8123
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 15053
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 767711
Налог на добавленную стоимость 20% | [9 empty] | 153542.2
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 921253.2
Составил: ___________________________ А.А. Смирнягин
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)